## Лист1
Производитель: E[Lessar]; Тип: S[Сплит система]; (Сплит система) Холодопроизводительность: N[2.63]; (Сплит система) Площадь помещения: N[26]; (Сплит система) Инвертор: S[нет]; (Сплит система) Теплопроизводительность: N[2.78]; (Потребляемая мощность) Охлаждение: N[0.82]; (Потребляемая мощность) Обогрев: S[0.771]; (Рабочий ток) Охлаждение: S[3.6]; (Рабочий ток) Обогрев: S[3.4]; (Рабочий ток) Напряжение / Частота источника питания: S[1 / 220 / 50]; (Рабочий ток) Хладагент: S[R410A]; (Рабочий ток) Количество хладагента: N[730]; (Рабочий ток) Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока: S[390 / 519 / 585]; (Внутренний блок) Размеры (Ш × Г × В): S[717 x 193 x 302]; (Внутренний блок) Упаковка (Ш × Г × В): S[785 x 375 x 285]; (Внутренний блок) Масса (нетто / брутто): S[7,8 / 10]; (Внутренний блок) Уровень шума мин. / макс.: S[28,5 / 34 / 38]; (Наружный блок) Марка компрессора: S[GMCC]; (Наружный блок) Размеры (Ш × Г × В): S[700 x 270 x 550]; (Наружный блок) Упаковка (Ш × Г × В): S[815 x 325 x 615]; (Наружный блок) Масса (нетто / брутто): S[26,4 / 28,6]; (Наружный блок) Максимальный уровень шума: N[53]; (Соединительные трубы) Жидкостная линия : N[6.35]; (Соединительные трубы) Газовая линия : N[9.53]; (Соединительные трубы) Максимальная длина трубопровода: N[20]; (Соединительные трубы) Максимальный перепад высот: S[8]; (Допустимая темп. наружного воздуха) Охлаждение: S[от –43 до +43]; (Допустимая темп. наружного воздуха) Обогрев: S[от –7 до +24]
Производитель: E[Lessar] | Тип: S[Сплит система] | (Сплит система) Холодопроизводительность: N[2.63] | (Сплит система) Площадь помещения: N[26] | (Сплит система) Инвертор: S[нет] | (Сплит система) Теплопроизводительность: N[2.78] | (Потребляемая мощность) Охлаждение: N[0.82] | (Потребляемая мощность) Обогрев: S[0.771] | (Рабочий ток) Охлаждение: S[3.6] | (Рабочий ток) Обогрев: S[3.4] | (Рабочий ток) Напряжение / Частота источника питания: S[1 / 220 / 50] | (Рабочий ток) Хладагент: S[R410A] | (Рабочий ток) Количество хладагента: N[730] | (Рабочий ток) Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока: S[390 / 519 / 585] | (Внутренний блок) Размеры (Ш × Г × В): S[717 x 193 x 302] | (Внутренний блок) Упаковка (Ш × Г × В): S[785 x 375 x 285] | (Внутренний блок) Масса (нетто / брутто): S[7,8 / 10] | (Внутренний блок) Уровень шума мин. / макс.: S[28,5 / 34 / 38] | (Наружный блок) Марка компрессора: S[GMCC] | (Наружный блок) Размеры (Ш × Г × В): S[700 x 270 x 550] | (Наружный блок) Упаковка (Ш × Г × В): S[815 x 325 x 615] | (Наружный блок) Масса (нетто / брутто): S[26,4 / 28,6] | (Наружный блок) Максимальный уровень шума: N[53] | (Соединительные трубы) Жидкостная линия : N[6.35] | (Соединительные трубы) Газовая линия : N[9.53] | (Соединительные трубы) Максимальная длина трубопровода: N[20] | (Соединительные трубы) Максимальный перепад высот: S[8] | (Допустимая темп. наружного воздуха) Охлаждение: S[от –43 до +43] | (Допустимая темп. наружного воздуха) Обогрев: S[от –7 до +24]
Производитель | E[Lessar] | Тип | S[Сплит система] | (Сплит система) Холодопроизводительность | N[2.63] | (Сплит система) Площадь помещения | N[26] | (Сплит система) Инвертор | S[нет] | (Сплит система) Теплопроизводительность | N[2.78] | (Потребляемая мощность) Охлаждение | N[0.82] | (Потребляемая мощность) Обогрев | S[0.771] | (Рабочий ток) Охлаждение | S[3.6] | (Рабочий ток) Обогрев | S[3.4] | (Рабочий ток) Напряжение / Частота источника питания | S[1 / 220 / 50] | (Рабочий ток) Хладагент | S[R410A] | (Рабочий ток) Количество хладагента | N[730] | (Рабочий ток) Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока | S[390 / 519 / 585] | (Внутренний блок) Размеры (Ш × Г × В) | S[717 x 193 x 302] | (Внутренний блок) Упаковка (Ш × Г × В) | S[785 x 375 x 285] | (Внутренний блок) Масса (нетто / брутто) | S[7,8 / 10] | (Внутренний блок) Уровень шума мин. / макс. | S[28,5 / 34 / 38] | (Наружный блок) Марка компрессора | S[GMCC] | (Наружный блок) Размеры (Ш × Г × В) | S[700 x 270 x 550] | (Наружный блок) Упаковка (Ш × Г × В) | S[815 x 325 x 615] | (Наружный блок) Масса (нетто / брутто) | S[26,4 / 28,6] | (Наружный блок) Максимальный уровень шума | N[53] | (Соединительные трубы) Жидкостная линия | N[6.35] | (Соединительные трубы) Газовая линия | N[9.53] | (Соединительные трубы) Максимальная длина трубопровода | N[20] | (Соединительные трубы) Максимальный перепад высот | S[8] | (Допустимая темп. наружного воздуха) Охлаждение | S[от –43 до +43] | (Допустимая темп. наружного воздуха) Обогрев | S[от –7 до +24]

## Лист2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Производитель: E[Lessar] | Тип: S[Сплит система] | (Сплит система) Холодопроизводительность: N[2.63] | (Сплит система) Площадь помещения: N[26] | (Сплит система) Инвертор: S[нет] | (Сплит система) Теплопроизводительность: N[2.78] | (Потребляемая мощность) Охлаждение: N[0.82] | (Потребляемая мощность) Обогрев: S[0.771] | (Рабочий ток) Охлаждение: S[3.6] | (Рабочий ток) Обогрев: S[3.4] | (Рабочий ток) Напряжение / Частота источника питания: S[1 / 220 / 50] | (Рабочий ток) Хладагент: S[R410A] | (Рабочий ток) Количество хладагента: N[730] | (Рабочий ток) Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока: S[390 / 519 / 585] | (Внутренний блок) Размеры (Ш × Г × В): S[717 x 193 x 302] | (Внутренний блок) Упаковка (Ш × Г × В): S[785 x 375 x 285] | (Внутренний блок) Масса (нетто / брутто): S[7,8 / 10] | (Внутренний блок) Уровень шума мин. / макс.: S[28,5 / 34 / 38] | (Наружный блок) Марка компрессора: S[GMCC] | (Наружный блок) Размеры (Ш × Г × В): S[700 x 270 x 550] | (Наружный блок) Упаковка (Ш × Г × В): S[815 x 325 x 615] | (Наружный блок) Масса (нетто / брутто): S[26,4 / 28,6] | (Наружный блок) Максимальный уровень шума: N[53] | (Соединительные трубы) Жидкостная линия : N[6.35] | (Соединительные трубы) Газовая линия : N[9.53] | (Соединительные трубы) Максимальная длина трубопровода: N[20] | (Соединительные трубы) Максимальный перепад высот: S[8] | (Допустимая темп. наружного воздуха) Охлаждение: S[от –43 до +43] | (Допустимая темп. наружного воздуха) Обогрев: S[от –7 до +24]
Производитель: E[Lessar] |  | Производитель | E[Lessar]
Тип: S[Сплит система] |  | Тип | S[Сплит система]
(Сплит система) Холодопроизводительность: N[2.63] |  | (Сплит система) Холодопроизводительность | N[2.63]
(Сплит система) Площадь помещения: N[26] |  | (Сплит система) Площадь помещения | N[26]
(Сплит система) Инвертор: S[нет] |  | (Сплит система) Инвертор | S[нет]
(Сплит система) Теплопроизводительность: N[2.78] |  | (Сплит система) Теплопроизводительность | N[2.78]
(Потребляемая мощность) Охлаждение: N[0.82] |  | (Потребляемая мощность) Охлаждение | N[0.82]
(Потребляемая мощность) Обогрев: S[0.771] |  | (Потребляемая мощность) Обогрев | S[0.771]
(Рабочий ток) Охлаждение: S[3.6] |  | (Рабочий ток) Охлаждение | S[3.6]
(Рабочий ток) Обогрев: S[3.4] |  | (Рабочий ток) Обогрев | S[3.4]
(Рабочий ток) Напряжение / Частота источника питания: S[1 / 220 / 50] |  | (Рабочий ток) Напряжение / Частота источника питания | S[1 / 220 / 50]
(Рабочий ток) Хладагент: S[R410A] |  | (Рабочий ток) Хладагент | S[R410A]
(Рабочий ток) Количество хладагента: N[730] |  | (Рабочий ток) Количество хладагента | N[730]
(Рабочий ток) Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока: S[390 / 519 / 585] |  | (Рабочий ток) Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока | S[390 / 519 / 585]
(Внутренний блок) Размеры (Ш × Г × В): S[717 x 193 x 302] |  | (Внутренний блок) Размеры (Ш × Г × В) | S[717 x 193 x 302]
(Внутренний блок) Упаковка (Ш × Г × В): S[785 x 375 x 285] |  | (Внутренний блок) Упаковка (Ш × Г × В) | S[785 x 375 x 285]
(Внутренний блок) Масса (нетто / брутто): S[7,8 / 10] |  | (Внутренний блок) Масса (нетто / брутто) | S[7,8 / 10]
(Внутренний блок) Уровень шума мин. / макс.: S[28,5 / 34 / 38] |  | (Внутренний блок) Уровень шума мин. / макс. | S[28,5 / 34 / 38]
(Наружный блок) Марка компрессора: S[GMCC] |  | (Наружный блок) Марка компрессора | S[GMCC]
(Наружный блок) Размеры (Ш × Г × В): S[700 x 270 x 550] |  | (Наружный блок) Размеры (Ш × Г × В) | S[700 x 270 x 550]
(Наружный блок) Упаковка (Ш × Г × В): S[815 x 325 x 615] |  | (Наружный блок) Упаковка (Ш × Г × В) | S[815 x 325 x 615]
(Наружный блок) Масса (нетто / брутто): S[26,4 / 28,6] |  | (Наружный блок) Масса (нетто / брутто) | S[26,4 / 28,6]
(Наружный блок) Максимальный уровень шума: N[53] |  | (Наружный блок) Максимальный уровень шума | N[53]
(Соединительные трубы) Жидкостная линия : N[6.35] |  | (Соединительные трубы) Жидкостная линия | N[6.35]
(Соединительные трубы) Газовая линия : N[9.53] |  | (Соединительные трубы) Газовая линия | N[9.53]
(Соединительные трубы) Максимальная длина трубопровода: N[20] |  | (Соединительные трубы) Максимальная длина трубопровода | N[20]
(Соединительные трубы) Максимальный перепад высот: S[8] |  | (Соединительные трубы) Максимальный перепад высот | S[8]
(Допустимая темп. наружного воздуха) Охлаждение: S[от –43 до +43] |  | (Допустимая темп. наружного воздуха) Охлаждение | S[от –43 до +43]
(Допустимая темп. наружного воздуха) Обогрев: S[от –7 до +24] |  | (Допустимая темп. наружного воздуха) Обогрев | S[от –7 до +24]
Производитель | Тип | (Сплит система) Холодопроизводительность | (Сплит система) Площадь помещения | (Сплит система) Инвертор | (Сплит система) Теплопроизводительность | (Потребляемая мощность) Охлаждение | (Потребляемая мощность) Обогрев | (Рабочий ток) Охлаждение | (Рабочий ток) Обогрев | (Рабочий ток) Напряжение / Частота источника питания | (Рабочий ток) Хладагент | (Рабочий ток) Количество хладагента | (Рабочий ток) Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока | (Внутренний блок) Размеры (Ш × Г × В) | (Внутренний блок) Упаковка (Ш × Г × В) | (Внутренний блок) Масса (нетто / брутто) | (Внутренний блок) Уровень шума мин. / макс. | (Наружный блок) Марка компрессора | (Наружный блок) Размеры (Ш × Г × В) | (Наружный блок) Упаковка (Ш × Г × В) | (Наружный блок) Масса (нетто / брутто) | (Наружный блок) Максимальный уровень шума | (Соединительные трубы) Жидкостная линия | (Соединительные трубы) Газовая линия | (Соединительные трубы) Максимальная длина трубопровода | (Соединительные трубы) Максимальный перепад высот | (Допустимая темп. наружного воздуха) Охлаждение | (Допустимая темп. наружного воздуха) Обогрев
E[Lessar] | S[Сплит система] | N[2.63] | N[26] | S[нет] | N[2.78] | N[0.82] | S[0.771] | S[3.6] | S[3.4] | S[1 / 220 / 50] | S[R410A] | N[730] | S[390 / 519 / 585] | S[717 x 193 x 302] | S[785 x 375 x 285] | S[7,8 / 10] | S[28,5 / 34 / 38] | S[GMCC] | S[700 x 270 x 550] | S[815 x 325 x 615] | S[26,4 / 28,6] | N[53] | N[6.35] | N[9.53] | N[20] | S[8] | S[от –43 до +43] | S[от –7 до +24]