## Dantex2
№ | vendor | model | category | Вес внешнего блока | Вес внутреннего блока | Диаметр газовой трубы | Диаметр жидкостной трубы | Максимальная длина трубопровода | Максимальный перепад высот | Мощность в режиме обогрева | Мощность в режиме охлаждения | Температура наружного воздуха | Потребляемая мощность (обогрев) | Потребляемая мощность (охлаждение) | Рабочие температуры наружного воздуха | Рабочие температуры наружного воздуха охл | от | до | Рабочие температуры наружного воздуха обогр | от | до | Размер внешнего блока (Ш x В x Г) | Размер внутреннего блока (Ш x В x Г) | Тип хладагента | Уровень шума (выс./сред./низк.) | Уровень шума внешнего блока | Электропитание | type | Тип хладагента | объем | площадь | цена
26 | DANTEX | RK-07SAG/RK-07SAGE | Настенные сплит-системы | 22 |  | 9.53 | 6.35 | 15 | 10 | 2.35 | 2.25 | нет | 0.651 | 0.7 | +18…+43/ -7…+24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 720 x 428 x 310 | 744 x 254 x 185 | R410a | 38/35/27 | 49 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 22.5 | 27990
51 | DANTEX | RK-07SFM/RK-07SFME | Настенные сплит-системы | 25.3 |  | 9.53 | 6.35 | 20 | 8 | 2.35 | 2.2 | нет | 0.649 | 0.684 | +18…+43/ -7…+24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 700 x 550 x 275 | 715 x 285 x 194 | R410a | 36.5/33/28.5 | 52 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 22 | 25990
84 | DANTEX | RK-18BHC3N/RK-18HC3NE-W | Канальные сплит-системы | 41 | 33 |  |  |  |  | 5.802 | 5.3 | нет | [9 empty] | 866 x 535 x 304 | 1189 x 260 x 643 |  | 48/44/40 |  | 220-240/50/1 | Канальные |  |  | 53 | По запросу
102 | DANTEX | RK-18BHTN/RK-18HTNE-W | Канальные сплит-системы | 38 |  |  |  | 25 | 15 | 5.9 | 5.3 | нет | [9 empty] | 780 x 605 x 290 | 920 x 210 x 605 | R410a | 43/35/32 |  | 220-240/50/1 | Канальные | R410a |  | 53 | 76990
120 | DANTEX | RK-18BHG3N/RK-18HG3NE-W | Канальные сплит-системы | 39 | 24 |  |  |  |  | 5.6 | 5.15 | нет | [9 empty] | 761 x 548 x 256 | 1000 x 200 x 450 | R410a | 32/30/27 |  | 220-240/50/1 | Канальные | R410a |  | 51.5 | 78990
454 | DANTEX | RK-09SAG/RK-09SAGE | Настенные сплит-системы | 24.5 |  | 9.53 | 6.35 | 15 | 10 | 2.65 | 2.55 | нет | 0.734 | 0.794 | +18…+43/ -7…+24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 720 x 428 x 310 | 744 x 254 x 185 | R410a | 38/35/26 | 49 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 25.5 | 31990
479 | DANTEX | RK-09SFM/RK-09SFME | Настенные сплит-системы | 26.4 |  | 9.53 | 6.35 | 20 | 8 | 2.78 | 2.64 | нет | 0.771 | 0.821 | +18…+43/ -7…+24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 700 x 550 x 275 | 715 x 285 x 194 | R410a | 41/36/26.5 | 56 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 26.4 | 29990
512 | DANTEX | RK-24BHC3N/RK-24HC3NE-W | Канальные сплит-системы | 52 | 33 |  |  |  |  | 7.619 | 7.03 | нет | [9 empty] | 930 x 700 x 370 | 1189 x 260 x 643 |  | 48/44/40 |  | 220-240/50/1 | Канальные |  |  | 70.3 | По запросу
530 | DANTEX | RK-24BHTN/RK-24HTNE-W | Канальные сплит-системы | 52 |  |  |  | 30 | 15 | 7.9 | 7.2 | нет | [9 empty] | 900 x 650 x 310 | 920 x 270 x 605 | R410a | 46/43/41 |  | 220-240/50/1 | Канальные | R410a |  | 72 | 96990
548 | DANTEX | RK-24BHG3N/RK-24HG3NE-W | Канальные сплит-системы | 59 | 31 |  |  |  |  | 7.2 | 7.1 | нет | [9 empty] | 955 x 395 x 700 | 1300 x 220 x 450 | R410a | 22/30/28 |  | 220-240/50/1 | Канальные | R410a |  | 71 | 99990
871 | DANTEX | RK-12SAG/RK-12SAGE | Настенные сплит-системы | 30 |  | 12.7 | 6.35 | 15 | 10 | 3.4 | 3.25 | нет | 0.941 | 1.012 | +18…+43/ -7…+24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 782 x 540 x 320 | 819 x 254 x 185 | R410a | 38/35/27 | 52 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 32.5 | 42990
896 | DANTEX | RK-12SFM/RK-12SFME | Настенные сплит-системы | 30.8 |  | 12.7 | 6.35 | 20 | 8 | 3.81 | 3.52 | нет | 1.055 | 1.095 | +18…+43/ -7…+24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 770 x 555 x 300 | 805 x 285 x 194 | R410a | 41.5/37/31 | 56 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 35.2 | 39990
928 | DANTEX | RK-36BHC3N/RK-36HC3NE-W | Канальные сплит-системы | 78 | 44 |  |  |  |  | 11.429 | 10.55 | нет | [9 empty] | 1070 x 995 x 400 | 1425 x 260 x 643 |  | 50/46/40 |  | 3/380-415/50 | Канальные |  |  | 105.5 | 90510
946 | DANTEX | RK-36BHTN/RK-36HTNE-W | Канальные сплит-системы | 79 |  |  |  | 30 | 20 | 12 | 10.55 | нет | [9 empty] | 900 x 805 x 360 | 1140 x 270 x 745 | R410a | 46/44/42 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 105.5 | 142990
964 | DANTEX | RK-36BHG3N/RK-36HG3NE-W | Канальные сплит-системы | 70 | 40 |  |  |  |  | 11.6 | 10 | нет | [9 empty] | 920 x 790 x 370 | 1000 x 300 x 700 | R410a | 42/38/35 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 100 | 148990
975 | DANTEX | RK-36BHG2N | Канальные сплит-системы |  | 46 |  |  |  |  | 11.5 | 10 | нет | [10 empty] | 1230 x 290 x 790 | R410a | 48/46/44 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 100 | по запросу
989 | DANTEX | RK-48BHGN/RK-48HGNE-W | Канальные сплит-системы | 112 | 57 |  |  |  |  | 14.5 | 13.2 | нет | [9 empty] | 1032 x 1250 x 412 | 1226 x 290 x 775 | R410a | 53/50/46 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 132 | по запросу
1302 | DANTEX | RK-18SAG/RK-18SAGE | Настенные сплит-системы | 39 |  | 12.7 | 6.35 | 25 | 10 | 5.3 | 4.8 | нет | 1.468 | 1.495 | +18…+43/ -7…+24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 848 x 540 x 320 | 894 x 291 x 211 | R410a | 38/34/31 | 56 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 48 | 67990
1327 | DANTEX | RK-18SFM/RK-18SFME | Настенные сплит-системы | 39 |  | 12.7 | 6.35 | 25 | 10 | 5.57 | 5.28 | нет | 1.542 | 1.643 | +18…+43/ -7…+24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 770 x 555 x 300 | 957 x 302 x 213 | R410a | 43/39.5/32.5 | 56 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 52.8 | 65990
1372 | DANTEX | RK-48BHC3N/RK-48HC3NE-W | Канальные сплит-системы | 94 | 44 |  |  |  |  | 15.239 | 14.067 | нет | [9 empty] | 911 x 1335 x 400 | 1425 x 260 x 643 |  | 50/46/40 |  | 3/380-415/50 | Канальные |  |  | 140.67 | 106050
1388 | DANTEX | RK-36BHG2N/RK-36HG2NE-W | Канальные сплит-системы | 69 | 46 |  |  |  |  | 11.5 | 10 | нет | [9 empty] | 980 x 790 x 425 | 1230 x 290 x 790 | R410a | 48/46/44 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 100 | 101745
1405 | DANTEX | RK-48BHTN/RK-48HTNE-W | Канальные сплит-системы | 99 |  |  |  | 50 | 30 | 14.65 | 14 | нет | [9 empty] | 940 x 1250 x 340 | 1200 x 300 x 835 | R410a | 47/44/42 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 140 | 167990
1423 | DANTEX | RK-48BHG3N/RK-48HG3NE-W | Канальные сплит-системы | 97 | 53 |  |  |  |  | 16.3 | 14.6 | нет | [9 empty] | 940 x 820 x 460 | 1400 x 300 x 700 | R410a | 45/44/41 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 146 | 179990
1744 | DANTEX | RK-24SAG/RK-24SAGE | Настенные сплит-системы | 50 |  | 12.7 | 6.35 | 25 | 10 | 6.7 | 6.15 | нет | 1.856 | 1.95 | +18…+43/ -7…+24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 913 x 680 x 378 | 1017 x 304 x 221 | R410a | 45/41/35 | 56 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 61.5 | 89990
1769 | DANTEX | RK-24SFM/RK-24SFME | Настенные сплит-системы | 48.8 |  | 15.9 | 9.53 | 25 | 10 | 7.33 | 7.03 | нет | 2.283 | 2.503 | +18…+43/ -7…+24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 845 x 702 x 363 | 1040 x 327 x 220 | R410a | 46.5/41.5/32 | 60 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 70.3 | 87990
1818 | DANTEX | RK-60BHTN/RK-60HTNE-W | Канальные сплит-системы | 103 |  |  |  | 50 | 30 | 17.73 | 16.12 | нет | [9 empty] | 940 x 1250 x 340 | 1200 x 300 x 835 | R410a | 47/45/43 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 161.2 | 185990
1836 | DANTEX | RK-60BHG3N/RK-60HG3NE-W | Канальные сплит-системы | 103 | 55 |  |  |  |  | 19 | 16 | нет | [9 empty] | 940 x 820 x 460 | 1400 x 300 x 700 | R410a | 47/45/40 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 160 | 199990
1847 | DANTEX | RK-48BHG2N | Канальные сплит-системы |  | 53 |  |  |  |  | 15 | 14 | нет | [10 empty] | 1230 x 290 x 790 | R410a | 55/52/48 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 140 | по запросу
2026 | DANTEX | RK-28SAG/RK-28SAGE | Настенные сплит-системы | 59 |  | 15.9 | 6.35 | 30 | 10 | 8.5 | 8 | нет | 2.647 | 2.846 | +18…+43/ -7…+24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 955 x 700 x 396 | 1122 x 329 x 247 | R410a | 48/42/39 | 58 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 80 | 132990
2051 | DANTEX | RK-28SFM/RK-28SFME | Настенные сплит-системы | 62.5 |  | 15.9 | 9.53 | 25 | 10 | 8 | 8 | нет | 2.28 | 2.58 | +18…+43/ -7…+24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 946 x 810 x 410 | 1259 x 362 x 282 | R410a | 49.5/46.5/40 | 58.5 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 80 | 129990
2077 | DANTEX | RK-36SAG/RK-36SAGE | Настенные сплит-системы | 67 |  | 15.9 | 6.35 | 30 | 10 | 9.8 | 9.5 | нет | 3.05 | 2.96 | +18…+43/ -7…+24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 1003 x 790 x 427 | 1080 x 325 x 245 | R410a | 47/42/41 | 58 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 95 | 137990
2123 | DANTEX | RK-48BHG2N/RK-48HG2NE-W | Канальные сплит-системы | 103 | 53 |  |  |  |  | 15 | 14 | нет | [9 empty] | 1120 x 1110 x 440 | 1230 x 290 x 790 | R410a | 55/52/48 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 140 | 119385
2137 | DANTEX | RK-60BHGN/RK-60HGNE-W | Канальные сплит-системы | 123 | 66 |  |  |  |  | 18.5 | 16 | нет | [9 empty] | 1032 x 1250 x 412 | 1226 x 330 x 815 | R410a | 53/50/48 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 160 | по запросу
2254 | DANTEX | RK-60BHG2N/RK-60HG2NE-W | Канальные сплит-системы | 118 | 56 |  |  |  |  | 18 | 16 | нет | [9 empty] | 980 x 1350 x 410 | 1235 x 330 x 830 | R410a | 52/50/49 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 160 | По запросу
2369 | DANTEX | RK-07ENT2/RK-07ENT2E | Настенные сплит-системы | 21.23 |  | 9.53 | 6.35 |  |  | 2.25 | 2.052 | нет | [9 empty] | 600 x 500 x 232 | 718 x 240 x 180 | R410a | 36/34/32 | 50 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 20.52 | По запросу
2389 | DANTEX | RK-07SAT/RK-07SATE | Настенные сплит-системы |  |  |  |  | 15 | 10 | 2.2 | 2.2 | нет | [9 empty] | 712 x 276 x 459 | 790 x 275 x 192 | R410a | 38/35/32/29/27 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 22 | 27990
2409 | DANTEX | RK-09SATI/RK-09SATIE | Настенные сплит-системы |  |  |  |  | 25 | 10 | 2.63 | 2.6 | нет | [9 empty] | 777 x 498 x 290 | 790 x 275 x 192 | R32 | 41/37/33/25/22 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R32 |  | 26 | 39990
2433 | DANTEX | RK-07SDM4/RK-07SDM4E | Настенные сплит-системы |  |  | 9.53 | 6.35 | 20 | 8 | 2.2 | 2.2 | нет |  |  | +18... +43/-7... +24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 720 x 495 x 270 | 715 x 285 x 194 | R410a | 38.5/32.5/25.5 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 22 | 28990
2456 | DANTEX | RK-07ENT4/RK-07ENT4E | Настенные сплит-системы |  |  | 9.53 | 6.35 | 15 | 5 | 2.2 | 2.2 | нет |  |  | +15...+43/-7...+24 | +15 +43 | +15 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 712 x 276 x 459 | 777 x 250 x 201 | R410a | 42/40/37/34/31 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 22 | 26990
2519 | DANTEX | RK-24UHC3N/RK-24HC3NE-W | Кассетные сплит-системы | 52 | [5 empty] | 7.619 | 7.03 | нет | [9 empty] | 930 x 700 x 370 | 840 x 230 x 840 |  | 48/46/44 |  | 220-240/50/1 | Кассетные |  |  | 70.3 | 64260
2537 | DANTEX | RK-18UHG3N/RK-18HG3NE-W | Кассетные сплит-системы | 39 | [5 empty] | 5.4 | 4.75 | нет | [9 empty] | 761 x 548 x 256 | 570 x 265 x 570 |  | 43/38/35 |  | 220-240/50/1 | Кассетные |  |  | 47.5 | 79990
2553 | DANTEX | RK-18CHGN | Напольно-потолочные сплит-системы | 40 | [5 empty] | 5.7 | 5 | нет | [9 empty] | 820 x 540 x 320 | 836 x 238 x 695 |  | 54/50/46 |  | 220-240/50/1 | Напольно-потолочные |  |  | 50 | по запросу
2562 | DANTEX | RK-M07CN | Мультисплит-системы | [6 empty] | 2.637 | 2.344 | нет | [10 empty] | 722 x 290 x 187 |  | 36/31/22 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 23.44 | 14790
2572 | DANTEX | RK-M07Q4-A2N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 2.637 | 2.05 | нет | [10 empty] | 570 x 250 x 570 |  |  | 38 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 20.5 | по запросу
2585 | DANTEX | RK-2M18HM2E-W | Мультисплит-системы | 37.5 / 40.5 | [5 empty] | 5.586 | 5.275 | нет | [9 empty] | 800 x 554 x 333 |  |  |  | 56.5 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 52.75 | 93990
2595 | DANTEX | RK-M18D4L | Мультисплит-системы | [6 empty] | 5.7 | 5 | нет | [10 empty] | 1068 x 235 x 675 |  | 48/43/38 |  | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 50 | по запросу
2603 | DANTEX | RK-M07C2N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 2.344 | 2.051 | нет | [10 empty] | 805 x 285 x 194 |  | 40/30/26 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 20.51 | 13990
2614 | DANTEX | RK-M09T5N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 2.93 | 2.637 | нет | [10 empty] | 700 x 200 x 450 |  |  |  | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 26.37 | 38990
2623 | DANTEX | RK-M07C3N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 2.344 | 2.051 | нет | [10 empty] | 805 x 285 x 194 |  | 40/34/27 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 20.51 | 15590
2781 | DANTEX | RK-24FHM3/RK-24HM3E | Колонные сплит-системы | 57.7 | [5 empty] | 7.619 | 7.033 | нет | [9 empty] | 845 x 702 x 363 | 510 x 1750 x 315 |  | 47.5/40.5/- |  | 220-240/50/1 | Колонные |  |  | 70.33 | 129990
3153 | DANTEX | RK-24UHG3N/RK-24HG3NE-W | Кассетные сплит-системы | 59 | [5 empty] | 7.4 | 7.2 | нет | [9 empty] | 955 x 395 x 700 | 840 x 240 x 840 |  |  |  | 220-240/50/1 | Кассетные |  |  | 72 | 106990
3245 | DANTEX | RK-09ENT2/RK-09ENT2E | Настенные сплит-системы | 21.23 |  | 9.53 | 6.35 |  |  | 2.78 | 2.506 | нет | [9 empty] | 705 x 550 x 300 | 718 x 240 x 180 | R410a | 36/34/32 | 50 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 25.06 | По запросу
3265 | DANTEX | RK-09SAT/RK-09SATE | Настенные сплит-системы |  |  |  |  | 15 | 10 | 2.78 | 2.64 | нет | [9 empty] | 712 x 276 x 459 | 790 x 275 x 192 | R410a | 38/35/32/29/27 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 26.4 | 30990
3280 | DANTEX | RK-12SATI/RK-12SATIE | Настенные сплит-системы |  |  |  |  | 25 | 10 | 3.43 | 3.4 | нет | [9 empty] | 777 x 498 x 290 | 790 x 275 x 192 | R32 | 41/37/33/25/22 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R32 |  | 34 | 46990
3304 | DANTEX | RK-09SDM4/RK-09SDM4E | Настенные сплит-системы |  |  | 9.53 | 6.35 | 20 | 8 | 2.78 | 2.78 | нет |  |  | +18... +43/-7... +24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 720 x 495 x 270 | 715 x 285 x 194 | R410a | 40/33.5/29.5 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 27.8 | 30990
3327 | DANTEX | RK-09ENT4/RK-09ENT4E | Настенные сплит-системы |  |  | 9.53 | 6.35 | 15 | 5 | 2.78 | 2.64 | нет |  |  | +15...+43/-7...+24 | +15 +43 | +15 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 712 x 276 x 459 | 777 x 250 x 201 | R410a | 42/40/37/34/31 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 26.4 | 29990
3388 | DANTEX | RK-36UHC3N/RK-36HC3NE-W | Кассетные сплит-системы | 78 | [5 empty] | 11.429 | 10.55 | нет | [9 empty] | 1070 x 995 x 400 | 840 x 285 x 840 |  | 48/46/44 |  | 3/380-415/50 | Кассетные |  |  | 105.5 | 94710
3403 | DANTEX | RK-24UHG2N/RK-24HG2NE-W | Кассетные сплит-системы | 61 | [5 empty] | 7.6 | 7 | нет | [9 empty] | 955 x 700 x 395 | 840 x 240 x 840 |  | 48/47/46 |  | 220-240/50/1 | Кассетные |  |  | 70 | 72345
3421 | DANTEX | RK-36UHG3N/RK-36HG3NE-W | Кассетные сплит-системы | 70 | [5 empty] | 11.5 | 10 | нет | [9 empty] | 920 x 790 x 370 | 840 x 240 x 840 |  | 50/48/45 |  | 3/380-415/50 | Кассетные |  |  | 100 | 153990
3432 | DANTEX | RK-M09Q4-A2N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 3.224 | 2.634 | нет | [10 empty] | 570 x 250 x 570 |  |  | 38 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 26.34 | по запросу
3444 | DANTEX | RK-3M21HM2E-W | Мультисплит-системы | [6 empty] | 6.6 | 6.15 | нет | [9 empty] | 845 x 702 x 363 |  |  |  | 57.5 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 61.5 | 118990
3454 | DANTEX | RK-M24D4L | Мультисплит-системы | [6 empty] | 7.3 | 7 | нет | [10 empty] | 1068 x 235 x 675 |  | 52/46/42 |  | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 70 | по запросу
3462 | DANTEX | RK-M09C2N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 2.93 | 2.637 | нет | [10 empty] | 715 x 285 x 195 |  | 40/34/29.5 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 26.37 | 15990
3473 | DANTEX | RK-M12T5N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 3.809 | 3.516 | нет | [10 empty] | 700 x 200 x 506 |  | 40/34.5/27.5 |  | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 35.16 | 39990
3482 | DANTEX | RK-M09C3N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 2.344 | 2.6 | нет | [10 empty] | 805 x 285 x 194 |  | 38/31/25 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 26 | 16290
3494 | DANTEX | RK-48FHM3/RK-48HM3E | Колонные сплит-системы | 93.2 | [5 empty] | 15.24 | 14.068 | нет | [9 empty] | 900 x 1170 x 350 | 540 x 1825 x 410 |  | 55.5/49/- |  | 220-240/50/1 | Колонные |  |  | 140.68 | 199990
3508 | DANTEX | RK-48FHM4/RK-48HM4E | Колонные сплит-системы | 98.6 | [5 empty] | 16.1 | 14.1 | нет | [9 empty] | 900 x 1170 x 350 | 540 x 1825 x 410 |  | 54/-/46 |  | 220-240/50/1 | Колонные |  |  | 141 | 199990
3526 | DANTEX | RK-48UHG3N/RK-48HG3NE-W | Кассетные сплит-системы | 97 | [5 empty] | 14.8 | 14.01 | нет | [9 empty] | 940 x 820 x 460 | 840 x 290 x 840 |  | 51/47/45 |  | 3/380-415/50 | Кассетные |  |  | 140.1 | 183990
3546 | DANTEX | RK-12ENT2/RK-12ENT2E | Настенные сплит-системы | 26.64 |  | 9.53 | 6.35 |  |  | 3.716 | 3.488 | нет | [9 empty] | 700 x 552 x 256 | 770 x 240 x 180 | R410a | 38/36/34 | 55 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 34.88 | По запросу
3566 | DANTEX | RK-12SAT/RK-12SATE | Настенные сплит-системы |  |  |  |  | 15 | 10 | 3.66 | 3.52 | нет | [9 empty] | 777 x 290 x 498 | 790 x 275 x 192 | R410a | 38/35/32/29/27 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 35.2 | 38990
3586 | DANTEX | RK-18SATI/RK-18SATIE | Настенные сплит-системы |  |  |  |  | 25 | 10 | 5.13 | 5.1 | нет | [9 empty] | 853 x 602 x 349 | 920 x 306 x 195 | R32 | 43/41/3835/27 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R32 |  | 51 | 79990
3609 | DANTEX | RK-12SDM4/RK-12SDM4E | Настенные сплит-системы |  |  | 12.7 | 6.35 | 20 | 8 | 3.21 | 3.37 | нет |  |  | +18... +43/-7... +24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 720 x 495 x 270 | 805 x 285 x 194 | R410a | 41.5/34.5/28.5 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 33.7 | 40990
3632 | DANTEX | RK-12ENT4/RK-12ENT4E | Настенные сплит-системы |  |  | 9.53 | 6.35 | 15 | 5 | 3.66 | 3.52 | нет |  |  | +15...+43/-7...+24 | +15 +43 | +15 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 777 x 290 x 498 | 777 x 250 x 201 | R410a | 42/40/37/34/31 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 35.2 | 37990
3692 | DANTEX | RK-48UHC3N/RK-48HC3NE-W | Кассетные сплит-системы | 94 | [5 empty] | 15.239 | 14.067 | нет | [9 empty] | 911 x 1335 x 400 | 840 x 285 x 840 |  | 52/49/45 |  | 3/380-415/50 | Кассетные |  |  | 140.67 | 106680
3710 | DANTEX | RK-60UHG3N/RK-60HG3NE-W | Кассетные сплит-системы | 103 | [5 empty] | 16.8 | 15 | нет | [9 empty] | 940 x 820 x 460 | 840 x 290 x 840 |  | 51/47/45 |  | 3/380-415/50 | Кассетные |  |  | 150 | 198990
3724 | DANTEX | RK-36CHGN | Напольно-потолочные сплит-системы | 90 | [5 empty] | 11 | 9.8 | нет | [9 empty] | 1018 x 840 x 412 | 1590 x 238 x 695 |  | 54/51/48 |  | 3/380-415/50 | Напольно-потолочные |  |  | 98 | по запросу
3735 | DANTEX | RK-M12Q4-A2N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 3.81 | 3.517 | нет | [10 empty] | 570 x 250 x 570 |  |  | 38 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 35.17 | по запросу
3747 | DANTEX | RK-4M27HM2E-W | Мультисплит-системы | 67.6 | [5 empty] | 8.78 | 7.907 | нет | [9 empty] | 946 x 810 x 410 |  |  |  | 59.5 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 79.07 | 131990
3755 | DANTEX | RK-M12C2N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 3.809 | 3.516 | нет | [10 empty] | 805 x 285 x 194 |  | 41/36/28 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 35.16 | 17990
3766 | DANTEX | RK-M18T5N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 5.56 | 5.27 | нет | [10 empty] | 880 x 210 x 674 |  | 42/39/35 |  | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 52.7 | 44990
3775 | DANTEX | RK-M12C3N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 3.8 | 3.5 | нет | [10 empty] | 805 x 285 x 194 |  | 40/34/26 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 35 | 18990
3787 | DANTEX | RK-60FHM3/RK-60HM3E | Колонные сплит-системы | 96 | [5 empty] | 18.17 | 16.97 | нет | [9 empty] | 900 x 1170 x 350 | 600 x 1934 x 455 |  | 53.9/49.8/- |  | 3/380-415/50 | Колонные |  |  | 169.7 | 237990
3801 | DANTEX | RK-60FHM4/RK-60HM4E | Колонные сплит-системы | 99.7 | [5 empty] | 18.9 | 17.58 | нет | [9 empty] | 900 x 1170 x 350 | 600 x 1934 x 455 |  | 54/-/50 |  | 220-240/50/1 | Колонные |  |  | 175.8 | 237990
3821 | DANTEX | RK-18ENT2/RK-18ENT2E | Настенные сплит-системы | 34 |  | 12.7 | 6.35 |  |  | 5.263 | 5.129 | нет | [9 empty] | 760 x 552 x 256 | 900 x 280 x 202 | R410a | 48/46/44 | 58 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 51.29 | По запросу
3841 | DANTEX | RK-18SAT/RK-18SATE | Настенные сплит-системы |  |  |  |  | 15 | 10 | 5.42 | 5.28 | нет | [9 empty] | 853 x 349 x 602 | 920 x 306 x 195 | R410a | 44/41/38/34/30 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 52.8 | 61990
3861 | DANTEX | RK-24SATI/RK-24SATIE | Настенные сплит-системы |  |  |  |  | 25 | 10 | 7.05 | 6.84 | нет | [9 empty] | 920 x 699 x 380 | 1100 x 333 x 222 | R32 | 47/42/38/34/31 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R32 |  | 68.4 | 93990
3885 | DANTEX | RK-18SDM4/RK-18SDM4E | Настенные сплит-системы |  |  | 12.7 | 6.35 | 20 | 10 | 5.27 | 4.98 | нет |  |  | +18... +43/-7... +24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 765 x 555 x 303 | 957 x 302 x 213 | R410a | 39.5/34.5/32 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 49.8 | 65990
3908 | DANTEX | RK-18ENT4/RK-18ENT4E | Настенные сплит-системы |  |  | 12.7 | 6.35 | 15 | 5 | 5.42 | 5.28 | нет |  |  | +15...+43/-7...+24 | +15 +43 | +15 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 817 x 300 x 553 | 910 x 294 x 206 | R410a | 44/43/40/36/34 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 52.8 | 59990
3940 | DANTEX | RK-60UHC3N/RK-60HC3NE-W | Кассетные сплит-системы | 94 | [5 empty] | 17.584 | 17.584 | нет | [9 empty] | 911 x 1335 x 400 | 840 x 285 x 840 |  | 52/49/45 |  | 3/380-415/50 | Кассетные |  |  | 175.84 | по запросу
3955 | DANTEX | RK-48UHG2N/RK-48HG2NE-W | Кассетные сплит-системы | 103 | [5 empty] | 14.8 | 14 | нет | [9 empty] | 1120 x 1110 x 440 | 850 x 325 x 840 |  | 47/46/43 |  | 3/380-415/50 | Кассетные |  |  | 140 | 120015
3968 | DANTEX | RK-48UHG2N | Кассетные сплит-системы | [6 empty] | 14.8 | 14 | нет | [10 empty] | 850 x 325 x 840 |  | 47/46/43 |  | 3/380-415/50 | Кассетные |  |  | 140 | по запросу
3978 | DANTEX | RK-M18Q4-A2N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 6.008 | 5.275 | нет | [10 empty] | 570 x 250 x 570 |  |  | 39 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 52.75 | по запросу
3990 | DANTEX | RK-4M36HM2E-W | Мультисплит-системы | 70 | [5 empty] | 11.136 | 10.55 | нет | [9 empty] | 946 x 810 x 410 |  |  |  | 63.5 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 105.5 | 166990
4000 | DANTEX | RK-4M28HM2E-W | Мультисплит-системы | 67.6 | [5 empty] | 8.78 | 7.9 | нет | [9 empty] | 946 x 810 x 410 |  |  |  | 59.5 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 79 | 131990
4008 | DANTEX | RK-M18C2N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 5.56 | 5.275 | нет | [10 empty] | 958 x 302 x 213 |  | 42.5/37/33 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 52.75 | 24990
4016 | DANTEX | RK-M18C3N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 5.5 | 5.2 | нет | [10 empty] | 957 x 302 x 213 |  | 44/37/30 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 52 | 24990
4035 | DANTEX | RK-24ENT2/RK-24ENT2E | Настенные сплит-системы | 44 |  | 15.9 | 9.53 |  |  | 7.18 | 7.03 | нет | [9 empty] | 860 x 605 x 300 | 900 x 280 x 202 | R410a | 48/46/44 | 60 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 70.3 | По запросу
4054 | DANTEX | RK-28ENT2/RK-28ENT2E | Настенные сплит-системы | 55 |  | 15.9 | 9.53 |  |  | 8.56 | 8.21 | нет | [9 empty] | 902 x 650 x 307 | 1000 x 313 x 202 | R410a | 49/47/45 | 62 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 82.1 | 88990
4072 | DANTEX | RK-24SAT/RK-24SATE | Настенные сплит-системы | [6 empty] | 7.18 | 7.03 | нет | [9 empty] | 853 x 349 x 602 | 1100 x 333 x 222 | R410a | 47/44/38/36/33 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 70.3 | 79990
4096 | DANTEX | RK-24SDM4/RK-24SDM4E | Настенные сплит-системы |  |  | 15.9 | 9.53 | 25 | 10 | 7.91 | 7.03 | нет |  |  | +18... +43/-7... +24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 890 x 673 x 342 | 1040 x 327 x 220 | R410a | 47.6/44.5/33 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 70.3 | 87990
4119 | DANTEX | RK-24ENT4/RK-24ENT4E | Настенные сплит-системы |  |  | 12.7 | 6.35 | 15 | 5 | 7.18 | 7.03 | нет |  |  | +15...+43/-7...+24 | +15 +43 | +15 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 886 x 357 x 605 | 1010 x 315 x 220 | R410a | 49/45/42/38/35 |  | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 70.3 | 77990
4147 | DANTEX | RK-5M42HM2E-W | Мультисплит-системы | 76 | [5 empty] | 12.308 | 12.308 | нет | [9 empty] | 946 x 810 x 410 |  |  |  | 62 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 123.08 | 197990
4155 | DANTEX | RK-M24C2N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 7.32 | 7.033 | нет | [10 empty] | 1038 x 325 x 220 |  | 45/39/34 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 70.33 | 30990
4198 | DANTEX | RK-2M18HM3E-W | Мультисплит-системы | 35 | [5 empty] | 5.568 | 5.275 | нет | [9 empty] | 805 x 554 x 330 |  |  |  | 54 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 52.75 | 93990
4208 | DANTEX | RK-2M14HM3E-W | Мультисплит-системы | 31.6 | [5 empty] | 4.396 | 4.1 | нет | [9 empty] | 805 x 554 x 330 |  |  |  | 54 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 41 | 79990
4220 | DANTEX | RK-3M21HM3E-W | Мультисплит-системы | 43.3 | [5 empty] | 6.44 | 6.15 | нет | [9 empty] | 890 x 673 x 342 |  |  |  | 54 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 61.5 | 118990
4241 | DANTEX | RK-4M28HM3E-W | Мультисплит-системы | 62.1 | [5 empty] | 8.79 | 8.2 | нет | [9 empty] | 946 x 810 x 410 |  |  |  | 54 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 82 | 131990
4305 | DANTEX | RK-48UHGN/RK-48HGNE-W | Кассетные сплит-системы | 112 | [5 empty] | 14.5 | 13.2 | нет | [9 empty] | 1032 x 1250 x 412 | 840 x 320 x 840 |  | 53/51/48 |  | 3/380-415/50 | Кассетные |  |  | 132 | по запросу
4317 | DANTEX | RK-4M36HM3E-W | Мультисплит-системы | 68.8 | [5 empty] | 10.84 | 10.55 | нет | [9 empty] | 946 x 810 x 410 |  |  |  | 54 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 105.5 | 166990
4450 | DANTEX | RK-36BHM3N/RK-36HM3NE-W | Канальные сплит-системы | 85 |  |  |  | 30 | 20 | 11.576 | 10.55 | нет | [9 empty] | 990 x 965 x 345 | 1140 x 270 x 775 | R410a | 48/40/37 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 105.5 | 96075
4466 | DANTEX | RK-48BHM3N/RK-48HM3NE-W | Канальные сплит-системы | 93.2 |  |  |  | 50 | 25 | 16.118 | 14.067 | нет | [9 empty] | 900 x 1170 x 350 | 1200 x 300 x 865 | R410a | 50/45/40 |  | 3/380-415/50 | Канальные | R410a |  | 140.67 | 112770
4488 | DANTEX | RK-5M42HM3E-W | Мультисплит-системы | 74.1 | [5 empty] | 12.3 | 12.3 | нет | [9 empty] | 946 x 810 x 410 |  |  |  | 54 | 220-240/50/1 | Мульти сплит система |  |  | 123 | 197990
4632 | DANTEX | RK-07SPG/RK-07SPGE | Настенные сплит-системы | 22.5 |  | 9.53 | 6.35 | 15 | 5 | 2.82 | 2.25 | нет | 0.637 | 0.685 | +18..+43(охл)/ -7..+24(обогр) | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 720 x 428 x 310 | 730 x 254 x 184 | R410a | 35/31/28 | 50 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 22.5 | По запросу
4658 | DANTEX | RK-07SEG/RK-07SEGE | Настенные сплит-системы | 22.5 |  | 9.53 | 6.35 | 15 | 10 | 2.3 | 2.25 | нет | 0.637 | 0.7 | +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.) | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 720 x 428 x 310 | 730 x 254 x 170 | R410a | 35/31/28 | 48 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 22.5 | по запросу
4682 | DANTEX | RK-09SSI/RK-09SSIЕ | Настенные сплит-системы | 27 |  | 9.53 | 6.35 | 15 | 10 | 2.75 | 2.5 | да | 0.78 | 0.8 | -15 +43/ -15 +24 | -15 +43 | -15 | 43 | -15 +24 | -15 | 24 | 776 x 540 x 320 | 794 x 264 x 182 | R410a/700 | 28/31/34 | 50 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a | 700 | 25 | По запросу
4748 | DANTEX | RK-09SPG/RK-09SPGE | Настенные сплит-системы | 26 |  | 9.53 | 6.35 | 15 | 10 | 2.82 | 2.64 | нет | 0.779 | 0.821 | +18..+43(охл)/ -7..+24(обогр) | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 720 x 428 x 310 | 794 x 265 x 182 | R410a | 35/31/28 | 50 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 26.4 | По запросу
4774 | DANTEX | RK-09SEG/RK-09SEGE | Настенные сплит-системы | 26 |  | 9.53 | 6.35 | 15 | 10 | 2.82 | 2.638 | нет | 0.781 | 0.822 | +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.) | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 720 x 428 x 310 | 790 x 265 x 174 | R410a | 35/31/28 | 49 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 26.38 | по запросу
4798 | DANTEX | RK-12SSI/RK-12SSIЕ | Настенные сплит-системы | 30 |  | 9.53 | 6.35 | 20 | 10 | 3.56 | 3.2 | да | 1.04 | 1.02 | -15 +43/ -15 +24 | -15 +43 | -15 | 43 | -15 +24 | -15 | 24 | 848 x 596 x 320 | 790 x 265 x 174 | R410a/900 | 28/31/34 | 52 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a | 900 | 32 | По запросу
4824 | DANTEX | RK-12SPG/RK-12SPGE | Настенные сплит-системы | 29 |  | 12.7 | 6.35 | 20 | 10 | 3.65 | 3.3 | нет | 0.974 | 1.04 | +18..+43(охл)/ -7..+24(обогр) | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 776 x 540 x 320 | 848 x 274 x 190 | R410a | 39/36/33 | 52 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 33 | По запросу
4850 | DANTEX | RK-12SEG/RK-12SEGE | Настенные сплит-системы | 29 |  | 12.7 | 6.35 | 20 | 10 | 3.516 | 3.223 | нет | 0.973 | 1.004 | +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.) | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 776 x 540 x 320 | 845 x 275 x 180 | R410a | 39/36/33 | 52 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 32.23 | по запросу
4874 | DANTEX | RK-18SSI/RK-18SSIЕ | Настенные сплит-системы | 33 |  | 9.53 | 6.35 | 20 | 10 | 5.1 | 4.6 | да | 1.41 | 1.43 | -15 +43/ -15 +24 | -15 +43 | -15 | 43 | -15 +24 | -15 | 24 | 842 x 596 x 320 | 945 x 298 x 211 | R410a/1100 | 33/37/42 | 54 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a | 1100 | 46 | По запросу
4900 | DANTEX | RK-18SPG/RK-18SPGE | Настенные сплит-системы | 35 |  | 12.7 | 6.35 | 25 | 10 | 5.1 | 5 | нет | 1.43 | 1.46 | +18..+43(охл)/ -7..+24(обогр) | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 848 x 540 x 320 | 945 x 298 x 200 | R410a | 42/38/34 | 55 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 50 | По запросу
4926 | DANTEX | RK-18SEG/RK-18SEGE | Настенные сплит-системы | 40 |  | 12.7 | 6.35 | 25 | 10 | 4.9 | 4.7 | нет | 1.43 | 1.46 | +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.) | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 848 x 540 x 320 | 940 x 298 x 200 | R410a | 45/41/37 | 55 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 47 | по запросу
4950 | DANTEX | RK-24SSI/RK-24SSIЕ | Настенные сплит-системы | 45.5 |  | 15.9 | 6.35 | 25 | 10 | 6.3 | 6.1 | да | 1.93 | 1.87 | -15 +43/ -15 +24 | -15 +43 | -15 | 43 | -15 +24 | -15 | 24 | 955 x 700 x 396 | 1018 x 315 x 227 | R410a/1400 | 34/38/44 | 57 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a | 1400 | 61 | 82990
4974 | DANTEX | RK-24SPG/RK-24SPGE | Настенные сплит-системы | 50 | 13 | 12.7 | 6.35 | 25 | 10 | 6.8 | 6.4 | нет | 1.9 | 1.9 | +18 +43/-7 +24 | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 913 x 680 x 378 | 945 x 298 x 200 | R410a | 42/37/33 | 56 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 64 | 76990
5002 | DANTEX | RK-24SEG/RK-24SEGE | Настенные сплит-системы | 46 |  | 12.7 | 6.35 | 25 | 10 | 6.5 | 6.15 | нет | 1.9 | 1.9 | +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.) | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 913 x 680 x 378 | 940 x 298 x 200 | R410a | 42/39/35 | 56 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 61.5 | 70990
5028 | DANTEX | RK-28SEG/RK-28SEGE | Настенные сплит-системы | 72 |  | 15.9 | 9.53 | 30 | 10 | 8.8 | 8 | нет | 2.7 | 2.85 | +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.) | +18 +43 | +18 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 1018 x 840 x 412 | 1178 x 326 x 253 | R410a | 49/47/45 | 58 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 80 | по запросу
5088 | DANTEX | RK-36CHC3N/ RK-36HC3NE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 78 | 37 |  |  |  |  | 11.429 | 10.55 | нет | 3.9 | 4.1 | [7 empty] | 1070 x 995 x 400 | 1245 x 680 x 247 | R410a | 52/48/44 |  | 3/380-415/50 | Напольно-потолочные | R410a |  | 105.5 | 94605
5148 | DANTEX | RK-48CHC3N/RK-48HC3NE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 94 | 47 |  |  |  |  | 15.239 | 14.067 | нет | 5.36 | 5.26 | [7 empty] | 911 x 1335 x 400 | 1670 x 680 x 247 | R410a | 57/53/49 |  | 3/380-415/50 | Напольно-потолочные | R410a |  | 140.67 | 107730
5218 | DANTEX | RK-09SMI/RK-09SMIЕ | Настенные сплит-системы | 28 |  | 9.53 | 6.35 | 15 | 10 | 3 | 2.64 | да | 0.7 | 0.73 | 0 +48/ -7 +24 | 0 +48 | 0 | 48 | -7 +24 | -7 | 24 | 700 x 552 x 256 | 718 x 240 x 180 | R410a/520 | 32/34/36 | 51 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a | 520 | 26.4 | 38990
5244 | DANTEX | RK-12SMI/RK-12SMIЕ | Настенные сплит-системы | 28 |  | 9.53 | 6.35 | 20 | 10 | 4.01 | 3.52 | да | 0.96 | 1.00(0.32~1.50) | 0 +48/ -7 +24 | 0 +48 | 0 | 48 | -7 +24 | -7 | 24 | 700 x 552 x 256 | 770 x 240 x 180 | R410a/650 | 34/36/39 | 53 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a | 650 | 35.2 | 43990
5270 | DANTEX | RK-18SMI/RK-18SMIЕ | Настенные сплит-системы | 28 |  | 12.7 | 6.35 | 25 | 10 | 5.5 | 5.275 | да | 1.4 | 1.75(0.50~2.00) | 0 +48/ -7 +24 | 0 +48 | 0 | 48 | -7 +24 | -7 | 24 | 760 x 552 x 256 | 900 x 280 x 202 | R410a/950 | 38/40/42 | 53 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a | 950 | 52.75 | 74990
5296 | DANTEX | RK-24SMI/RK-24SMIЕ | Настенные сплит-системы | 38 |  | 12.7 | 6.35 | 25 | 10 | 7.5 | 7.033 | да | 2.5 | 2.50(0.35~3.20) | 0 +48/ -7 +24 | 0 +48 | 0 | 48 | -7 +24 | -7 | 24 | 820 x 605 x 300 | 1033 x 313 x 202 | R410a/1700 | 40/42/44 | 55 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a | 1700 | 70.33 | 87990
5321 | DANTEX | RK-07ENT3/ RK-07ENT3E | Настенные сплит-системы | 20 |  | 9.53 | 6.35 | 15 | 10 | 2.2 | 2.05 | нет | 0.61 | 0.64 | +14…+43/ -7…+24 | +14 +43 | +14 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 654 x 507 x 276 | 698 x 255 x 190 | R410a | 27/29/32 | 48 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 20.5 | 23990
5341 | DANTEX | RK-09SSI2/RK-09SSI2E | Настенные сплит-системы | 25 | 8 |  |  | 15 / 10 |  | 2.8 | 2.5 | да | 0.75 | 0.72 | -15…+43 / -15…+24 | -15 +43 | -15 | 43 | -15 +24 | -15 | 24 | 732 x 550 x 330 | 713 x 270 x 195 |  | 36/32/25 | 51 | 220-240/50/1 | Сплит система |  |  | 25 | 47990
5361 | DANTEX | RK-12SSI2/RK-12SSI2E | Настенные сплит-системы | 25 | 9 |  |  | 15 / 10 |  | 3.4 | 3.2 | да | 0.916 | 0.991(0.22~1.50) | 15…+43 / -15…+24 | 15 +43 | 15 | 43 | -15 +24 | -15 | 24 | 732 x 550 x 330 | 790 x 275 x 200 |  | 37/33/24 | 51 | 220-240/50/1 | Сплит система |  |  | 32 | 54990
5381 | DANTEX | RK-18SSI2/RK-18SSI2E | Настенные сплит-системы | 34 | 13.5 |  |  | 20 / 10 |  | 5.2 | 4.6 | да | 1.4 | 1.43 | 15…+43 / -15…+24 | 15 +43 | 15 | 43 | -15 +24 | -15 | 24 | 842 x 596 x 320 | 970 x 300 x 224 |  | 45/39/34 | 56 | 220-240/50/1 | Сплит система |  |  | 46 | 86990
5401 | DANTEX | RK-24SSI2/RK-24SSI2E | Настенные сплит-системы | 46 | 13.5 |  |  | 25 / 10 |  | 6.48 | 6.155 | да | 1.86 | 1.76 | 15…+43 / -15…+24 | 15 +43 | 15 | 43 | -15 +24 | -15 | 24 | 955 x 700 x 396 | 970 x 300 x 224 |  | 44/40/34 | 57 | 220-240/50/1 | Сплит система |  |  | 61.55 | 104990
5738 | DANTEX | RK-36BHMN-W/RK-36HMNE-W | Канальные сплит-системы | 85 | [5 empty] | 12 | 10.5 | нет | [9 empty] | 990 x 969 x 345 | 1140 x 270 x 775 |  | 48/40/37 |  | 3/380-415/50 | Канальные |  |  | 105 | 96075
5915 | DANTEX | RK-18UHTN/RK-18HTNE-W | Кассетные сплит-системы | 38 | [5 empty] | 5.6 | 5.18 | нет | [9 empty] | 780 x 605 x 290 | 575 x 260 x 575 |  | 41/38/34 |  | 220-240/50/1 | Кассетные |  |  | 51.8 | 77990
5934 | DANTEX | RK-24UHTN/RK-24HTNE-W | Кассетные сплит-системы | 52 | [5 empty] | 7.9 | 7.2 | нет | [9 empty] | 900 x 650 x 310 | 830 x 230 x 830 |  | 43/41/37 |  | 220-240/50/1 | Кассетные |  |  | 72 | 99990
5953 | DANTEX | RK-36UHTN/RK-36HTNE-W | Кассетные сплит-системы | 79 | [5 empty] | 12 | 10.55 | нет | [9 empty] | 900 x 805 x 360 | 830 x 290 x 830 |  | 45/43/41 |  | 3/380-415/50 | Кассетные |  |  | 105.5 | 149990
5972 | DANTEX | RK-48UHTN/RK-48HTNE-W | Кассетные сплит-системы | 99 | [5 empty] | 14.65 | 14 | нет | [9 empty] | 940 x 1250 x 340 | 830 x 290 x 830 |  | 45/43/41 |  | 3/380-415/50 | Кассетные |  |  | 140 | 168990
5991 | DANTEX | RK-60UHTN/RK-60HTNE-W | Кассетные сплит-системы | 103 | [5 empty] | 17.73 | 16.12 | нет | [9 empty] | 940 x 1250 x 340 | 830 x 290 x 830 |  | 47/44/43 |  | 3/380-415/50 | Кассетные |  |  | 161.2 | 188990
6209 | DANTEX | RK-18CHC3N/RK-18HC3NE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 41 | 30 |  |  |  |  | 5.802 | 5.3 | нет | 1.82 | 2.03 | [7 empty] | 866 x 535 x 304 | 880 x 635 x 203 | R410a | 48/44/39 |  | 220-240/50/1 | Напольно-потолочные | R410a |  | 53 | 48090
6229 | DANTEX | RK-24CHC3N/ RK-24HC3NE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 52 | 35 |  |  |  |  | 7.619 | 7.03 | нет | 2.25 | 2.55 | [7 empty] | 930 x 700 x 370 | 1245 x 680 x 247 | R410a | 52/48/44 |  | 220-240/50/1 | Напольно-потолочные | R410a |  | 70.3 | 63735
6246 | DANTEX | RK-18CHTN/RK-18HTNE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 38 | [5 empty] | 5.9 | 5.3 | нет | [9 empty] | 780 x 605 x 290 | 1055 x 235 x 675 |  | 43/41/38 |  | 220-240/50/1 | Напольно-потолочные |  |  | 53 | 75990
6264 | DANTEX | RK-24CHTN/RK-24HTNE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 52 | [5 empty] | 7.9 | 7.2 | нет | [9 empty] | 900 x 650 x 310 | 1055 x 235 x 675 |  | 45/43/40 |  | 220-240/50/1 | Напольно-потолочные |  |  | 72 | 99990
6282 | DANTEX | RK-36CHTN/RK-36HTNE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 79 | [5 empty] | 12 | 10.55 | нет | [9 empty] | 900 x 805 x 360 | 1275 x 235 x 675 |  | 45/43/40 |  | 3/380-415/50 | Напольно-потолочные |  |  | 105.5 | 149990
6301 | DANTEX | RK-48CHTN/RK-48HTNE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 99 | [5 empty] | 14.65 | 14 | нет | [9 empty] | 940 x 1250 x 340 | 1635 x 235 x 675 |  | 52/49/46 |  | 3/380-415/50 | Напольно-потолочные |  |  | 140 | 169990
6320 | DANTEX | RK-60CHTN/RK-60HTNE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 103 | [5 empty] | 17.73 | 16.12 | нет | [9 empty] | 940 x 1250 x 340 | 1635 x 235 x 675 |  | 52/49/46 |  | 3/380-415/50 | Напольно-потолочные |  |  | 161.2 | 190990
6336 | DANTEX | RK-18СHG3N/RK-18HG3NE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 39 | [5 empty] | 5.5 | 5.1 | нет | [9 empty] | 761 x 548 x 256 | 870 x 235 x 665 |  | 40/37/33 |  | 220-240/50/1 | Напольно-потолочные |  |  | 51 | 81990
6352 | DANTEX | RK-24СHG3N/RK-24HG3NE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 59 | [5 empty] | 7.5 | 7.05 | нет | [9 empty] | 955 x 395 x 700 | 1200 x 235 x 665 |  | 46/44/41 |  | 220-240/50/1 | Напольно-потолочные |  |  | 70.5 | 104990
6369 | DANTEX | RK-36CHG3N/RK-36HG3NE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 70 | [5 empty] | 12 | 10 | нет | [9 empty] | 920 x 790 x 370 | 1200 x 235 x 665 |  | 50/49/48 |  | 3/380-415/50 | Напольно-потолочные |  |  | 100 | 154990
6386 | DANTEX | RK-48CHG3N/RK-48HG3NE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 97 | [5 empty] | 16.5 | 14.1 | нет | [9 empty] | 940 x 820 x 460 | 1570 x 235 x 665 |  | 53/52/51 |  | 3/380-415/50 | Напольно-потолочные |  |  | 141 | 175990
6403 | DANTEX | RK-60CHG3N/RK-60HG3NE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 103 | [5 empty] | 19.1 | 15.8 | нет | [9 empty] | 940 x 820 x 460 | 1570 x 235 x 665 |  | 53/52/51 |  | 3/380-415/50 | Напольно-потолочные |  |  | 158 | 197990
6416 | DANTEX | RK-36CHMN-W/RK-36HMNE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 99 | [5 empty] | 12 | 10.5 | нет | [9 empty] | 990 x 966 x 354 | 1280 x 660 x 206 |  | 45/43/40 |  | 3/380/50 | Напольно-потолочные |  |  | 105 | 100485
6427 | DANTEX | RK-18CHMN-W/RK-18HMNE-W | Напольно-потолочные сплит-системы | 38 | [5 empty] | 6 | 5.3 | нет | [9 empty] | 760 x 590 x 285 | 990 x 203 x 660 |  | 43/41/38 |  | 220-240/50/1 | Напольно-потолочные |  |  | 53 | 51135
6625 | DANTEX | RK-M09CN | Мультисплит-системы | [6 empty] | 2.93 | 2.637 | нет | [10 empty] | 722 x 290 x 187 |  | 37/33/23 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 26.37 | 14990
6634 | DANTEX | RK-M12CN | Мультисплит-системы | [6 empty] | 3.809 | 3.516 | нет | [10 empty] | 802 x 297 x 189 |  | 39/35/24 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 35.16 | 15990
6643 | DANTEX | RK-M07Q4-A3N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 2.344 | 2.051 | нет | [10 empty] | 570 x 260 x 570 |  | 38/33/29 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 20.51 | 30990
6654 | DANTEX | RK-M09Q4-A3N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 2.93 | 2.637 | нет | [10 empty] | 570 x 260 x 570 |  | 38/33/29 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 26.37 | 35990
6665 | DANTEX | RK-M12Q4-A3N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 3.809 | 3.516 | нет | [10 empty] | 570 x 260 x 570 |  | 42/37.5/34.5 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 35.16 | 38990
6676 | DANTEX | RK-M18Q4-A3N | Мультисплит-системы | [6 empty] | 5.42 | 5.275 | нет | [10 empty] | 570 x 260 x 570 |  | 45.4/44/39 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 52.75 | 40990
6686 | DANTEX | RK-M24CN | Мультисплит-системы | [6 empty] | 7.9 | 7 | нет | [10 empty] | 1080 x 335 x 226 |  | 48/43/32 |  |  | Мульти сплит система |  |  | 70 | 31990
6916 | DANTEX | RK-24FHM2/RK-24HM2E | Колонные сплит-системы | 52.7 | [5 empty] | 7.619 | 7.1 | нет | [9 empty] | 845 x 702 x 363 | 500 x 1700 x 260 |  | 48.6/42.9/- |  | 220-240/50/1 | Колонные |  |  | 71 | 129990
6930 | DANTEX | RK-48FHM2/RK-48HM2E | Колонные сплит-системы | 97 | [5 empty] | 15.24 | 14.038 | нет | [9 empty] | 900 x 1170 x 350 | 550 x 1824 x 418 |  | 55.5/49/- |  | 3/380-415/50 | Колонные |  |  | 140.38 | 197990
6957 | DANTEX | RK-09ENT3/ RK-09ENT3E | Настенные сплит-системы | 20 |  | 9.53 | 6.35 | 15 | 10 | 2.8 | 2.64 | нет | 0.775 | 0.82 | +14…+43/ -7…+24 | +14 +43 | +14 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 654 x 507 x 276 | 698 x 255 x 190 | R410a | 27/29/33 | 48 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 26.4 | 27990
6982 | DANTEX | RK-12ENT3/ RK-12ENT3E | Настенные сплит-системы | 26.5 |  | 9.53 | 6.35 | 20 | 10 | 3.66 | 3.52 | нет | 1.01 | 1.095 | +14…+43/ -7…+24 | +14 +43 | +14 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 754 x 552 x 300 | 777 x 250 x 201 | R410a | 32/34/36 | 54 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 35.2 | 34990
7007 | DANTEX | RK-18ENT3/ RK-18ENT3E | Настенные сплит-системы | 32.5 |  | 12.7 | 6.35 | 25 | 10 | 5.42 | 5.28 | нет | 1.5 | 1.64 | +14…+43/ -7…+24 | +14 +43 | +14 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 817 x 553 x 300 | 910 x 294 x 206 | R410a | 37/38/40 | 55 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 52.8 | 55990
7050 | DANTEX | RK-24ENT3/ RK-24ENT3E | Настенные сплит-системы | 43 |  | 15.9 | 6.35 | 25 | 10 | 7.2 | 7.03 | нет | 1.985 | 2.18 | +14…+43/ -7…+24 | +14 +43 | +14 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 886 x 605 x 357 | 1010 x 315 x 220 | R410a | 37/38/43 | 55 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 70.3 | 72990
7093 | DANTEX | RK-28ENT3/ RK-28ENT3E | Настенные сплит-системы | 50 |  | 15.9 | 6.35 | 30 | 10 | 8.35 | 8.21 | нет | 2.305 | 2.55 | +14…+43/ -7…+24 | +14 +43 | +14 | 43 | -7 +24 | -7 | 24 | 968 x 655 x 400 | 1010 x 315 x 220 | R410a | 37/41/45 | 58 | 220-240/50/1 | Сплит система | R410a |  | 82.1 | 105990