## links
№ | Производитель | Тип | (Сплит система) Инвентор | (Сплит система) Холодопроизводительность | (Сплит система) Теплопроизводительность | (Сплит система) Площадь помещения | (Рабочий ток) Охлаждение | (Потребляемая мощность) Охлаждение | (Рабочий ток) Обогрев | (Потребляемая мощность) Обогрев | (Рабочий ток) Напряжение / Частота источника питания | (Рабочий ток) Хладагент | (Рабочий ток) Количество хладагента | (Рабочий ток) Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока | (Внутренний блок) Размеры (Ш × Г × В) | (Внутренний блок) Упаковка (Ш × Г × В) | (Внутренний блок) Масса (нетто / брутто) | (Внутренний блок) Уровень шума мин. / макс. | (Наружный блок) Марка компрессора | (Наружный блок) Размеры (Ш × Г × В) | (Наружный блок) Упаковка (Ш × Г × В) | (Наружный блок) Масса (нетто / брутто) | (Наружный блок) Максимальный уровень шума | (Соединительные трубы) Жидкостная линия | (Соединительные трубы) Газовая линия | (Соединительные трубы) Максимальная длина трубопровода | (Соединительные трубы) Максимальный перепад высот | (Допустимая темп. наружного воздуха) Охлаждение | (Допустимая темп. наружного воздуха) Обогрев
1 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 2.5 | 3.2 |  |  | 0.49 |  | 0.621 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 795x294x250 | 827x316x356 | / 13 | 22 / 41 |  | 792x600x299 | 924x650x400 | 37 / 40 | 47 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +24 | от -20 до +24
2 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 3.5 | 4 |  |  | 0.778 |  | 0.8 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 795x294x250 | 827x316x356 | / 13 | 22 / 43 |  | 792x600x299 | 924x650x400 | 37 / 40 | 48 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +24 | от -20 до +24
3 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 5 | 6 |  |  | 1.389 |  | 1.622 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 795x294x250 | 827x316x356 | / 13 | 25 / 46 |  | 800x736x350 | 950x805x490 | 51 / 55.5 | 51 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +24 | от -20 до +24
4 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 2 | 2.5 |  |  | 0.419 |  | 0.519 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x230 | 820x279x330 | / 11 | 19 / 38 |  | 750x548x288 | 871x591x377 | 32.5 / 35 | 44 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -15 до +21
5 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 2.5 | 3.4 |  |  | 0.549 |  | 0.733 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x230 | 820x279x330 | / 11 | 20 / 41 |  | 750x548x288 | 871x591x377 | 32.5 / 35 | 46 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -15 до +21
6 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 3.5 | 4.2 |  |  | 0.941 |  | 1 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x230 | 820x279x330 | / 11 | 25 / 43 |  | 750x548x288 | 871x591x377 | 32.5 / 35 | 48 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -15 до +21
7 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 4.2 | 5.4 |  |  | 1.12 |  | 1.317 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x230 | 820x279x330 | / 11 | 25 / 46 |  | 792x600x299 | 924x650x400 | 39 / 42.5 | 49 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -15 до +21
8 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 5 | 6 |  |  | 1.471 |  | 1.558 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x230 | 820x279x330 | / 11 | 25 / 46 |  | 792x600x299 | 924x650x400 | 39 / 42.5 | 49 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -15 до +21
9 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | Да | 2 | 2.5 |  |  | 0.58 |  | 0.6 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x222 | 820x260x330 | / 9.1 | 20 / 37 |  | 660x530x278 | 785x582x373 | 23 / 25.3 | 45 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -15 до +21
10 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | Да | 2.5 | 3.4 |  |  | 0.7 |  | 0.85 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x222 | 820x260x330 | / 9.1 | 20 / 40 |  | 660x530x278 | 785x582x373 | 23 / 25.3 | 47 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -15 до +21
11 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | Да | 3.5 | 4.2 |  |  | 1.08 |  | 1.05 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x222 | 820x260x330 | / 9.1 | 20 / 43 |  | 660x530x278 | 785x582x373 | 24.4 / 26.7 | 48 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -15 до +21
12 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | Да | 5 | 6 |  |  | 1.55 |  | 1.62 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x222 | 820x260x330 | / 9.8 | 25 / 47 |  | 792x600x299 | 924x650x400 | 39.1 / 42.5 | 50 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -15 до +21
13 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 2 | 2.5 |  |  | 0.58 |  | 0.62 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x215 | 820x259x330 | / 8.7 | 19 / 38 |  | 660x530x278 | 785x582x373 | 23.7 / 26 | 45 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -15 до +21
14 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 2.5 | 3.4 |  |  | 0.7 |  | 0.88 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x215 | 820x259x330 | / 8.7 | 20 / 41 |  | 660x530x278 | 785x582x373 | 23.7 / 26 | 47 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -15 до +21
15 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 3.5 | 4.2 |  |  | 1.09 |  | 1.1 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x215 | 820x259x330 | / 8.7 | 25 / 43 |  | 660x530x278 | 785x582x373 | 25 / 27.5 | 48 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -15 до +21
16 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 5 | 6 |  |  | 1.56 |  | 1.66 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x215 | 820x259x330 | / 9.2 | 25 / 47 |  | 792x600x299 | 924x650x400 | 39.5 / 42.5 | 50 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -15 до +21
17 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 2.5 | 3.2 |  |  | 0.481 |  | 0.593 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 900x295x210 | 954x290x360 | / 13.5 | 20 / 43 |  | 792x600x299 | 924x650x400 | 38.2 / 41.7 | 47 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -25 до +21
18 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 3.5 | 4 |  |  | 0.814 |  | 0.8 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 900x295x210 | 954x290x360 | / 13.5 | 22 / 45 |  | 792x600x299 | 924x650x400 | 38.2 / 41.7 | 48 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -25 до +21
19 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 5 | 5.8 |  |  | 1.397 |  | 1.415 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 900x295x210 | 954x290x360 | / 13.5 | 25 / 47 |  | 800x736x350 | 950x805x490 | 51.7 / 56.2 | 51 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +21 | от -25 до +21
20 | Hitachi | Полупромышленные сплит-системы | Да | 6 | 7 |  |  | 1.71 |  | 1.84 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 900x300x230 | 970x300x360 | / 13 | 30 / 48 |  | 850x750x298 | 1008x800x404 | 50 / 55 | 50 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -15 до +24 | от -15 до +24
21 | Hitachi | Полупромышленные сплит-системы | Да | 7 | 8 |  |  | 2.11 |  | 2.2 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 1100x300x260 | 1155x330x365 | / 17 | 30 / 47 |  | 850x800x298 | 1008x848x404 | 52 / 57 | 50 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -15 до +24 | от -15 до +24
22 | Hitachi | Полупромышленные сплит-системы | Да | 2.5 | 3.5 |  |  | 0.595 |  | 0.875 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 750x235x400 | 806x306x594 | / 18 | 27 / 38.5 |  | 750x548x288 | 871x591x377 | 32.5 / 35 | 48 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +24 | от -15 до +24
23 | Hitachi | Полупромышленные сплит-системы | Да | 3.5 | 4.8 |  |  | 0.945 |  | 1.26 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 750x235x400 | 806x306x594 | / 18 | 27 / 38.5 |  | 750x548x288 | 871x591x377 | 32.5 / 35 | 48 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +24 | от -15 до +24
24 | Hitachi | Полупромышленные сплит-системы | Да | 5 | 6 |  |  | 1.42 |  | 1.57 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 900x270x720 | 1110x280x850 | / 39 | 29 / 39 |  | 850x750x298 | 1008x800x404 | 50 / 55 | 50 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -15 до +24 | от -15 до +24
25 | Hitachi | Полупромышленные сплит-системы | Да | 6 | 7 |  |  | 1.71 |  | 1.84 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 900x270x720 | 1110x280x850 | / 39 | 29 / 39 |  | 850x750x298 | 1008x800x404 | 50 / 55 | 50 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -15 до +24 | от -15 до +24
26 | Hitachi | Полупромышленные сплит-системы | Да | 7 | 8 |  |  | 2.11 |  | 2.2 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 900x270x720 | 1110x280x850 | / 39 | 29 / 39 |  | 850x800x298 | 1008x848x404 | 52 / 57 | 50 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -15 до +24 | от -15 до +24
27 | Hitachi | Полупромышленные сплит-системы | Да | 2.5 | 3.5 |  |  | 0.595 |  | 0.875 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 570x285x570 | 690x312x602 | / 21 | 27 / 38 |  | 750x548x288 | 871x591x377 | 32.5 / 35 | 48 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +24 | от -15 до +24
28 | Hitachi | Полупромышленные сплит-системы | Да | 3.5 | 4.8 |  |  | 0.875 |  | 1.23 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 570x285x570 | 690x312x602 | / 21 | 27 / 40 |  | 750x548x288 | 871x591x377 | 32.5 / 35 | 48 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +24 | от -15 до +24
29 | Hitachi | Полупромышленные сплит-системы | Да | 5 | 6 |  |  | 1.42 |  | 1.57 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 570x285x570 | 690x312x602 | / 21 | 29 / 43 |  | 850x750x298 | 1008x800x404 | 50 / 55 | 50 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -15 до +24 | от -15 до +24
30 | Hitachi | Полупромышленные сплит-системы | Да | 6 | 7 |  |  | 1.71 |  | 1.84 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 570x285x570 | 690x312x602 | / 21 | 29 / 43 |  | 850x750x298 | 1008x800x404 | 50 / 55 | 50 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -15 до +24 | от -15 до +24
31 | Hitachi | Полупромышленные сплит-системы | Да | 2.5 | 3.4 |  |  | 0.538 |  | 0.756 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 750x590x215 | 800x646x286 | / 17 | 20 / 38 |  | 792x600x299 | 924x650x400 | 37 / 40 | 45 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +24 | от -20 до +24
32 | Hitachi | Полупромышленные сплит-системы | Да | 3.5 | 4.5 |  |  | 0.933 |  | 1.154 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 750x590x215 | 800x646x286 | / 17 | 20 / 39 |  | 792x600x299 | 924x650x400 | 37 / 40 | 47 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +24 | от -20 до +24
33 | Hitachi | Полупромышленные сплит-системы | Да | 5 | 6 |  |  | 1.389 |  | 1.579 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 750x590x215 | 800x646x286 | / 17 | 22 / 43 |  | 800x736x350 | 950x805x490 | 51 / 55.5 | 51 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +24 | от -20 до +24
34 | Hitachi | Наружные блоки мульти сплит-систем | Да | 4 | 5.1 |  |  | 1.026 |  | 1.243 | 220-240/50-60/1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | / |  | 750x570x280 | 905x633x394 | 41 / 44 | 49 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +24 | от -15 до +24
35 | Hitachi | Наружные блоки мульти сплит-систем | Да | 5.3 | 6.3 |  |  | 1.293 |  | 1.615 | 220-240/50-60/1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | / |  | 850x750x298 | 1008x800x404 | 51 / 53 | 50 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -10 до +24 | от -15 до +24
36 | Hitachi | Наружные блоки мульти сплит-систем | Да | 5.3 | 6.3 |  |  | 1.293 |  | 1.615 | 220-240/50-60/1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | / |  | 850x750x298 | 1008x800x404 | 53 / 55 | 50 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -10 до +24 | от -15 до +24
37 | Hitachi | Наружные блоки мульти сплит-систем | Да | 10 | 12 |  |  | 3.096 |  | 3.158 | 220-240/50-60/1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | / |  | 950x800x370 | 950x800x370 | 76 / 88 | 54 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -10 до +24 | от -15 до +24
38 | Hitachi | Наружные блоки мульти сплит-систем | Да | 3.3 | 4 |  |  | 0.73 |  | 0.9 | 220-240/50-60/1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | / |  | 750x570x280 | 905x633x394 | 38 / 42 | 48 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +24 | от -15 до +24
39 | Hitachi | Наружные блоки мульти сплит-систем | Да | 4 | 5.2 |  |  | 0.95 |  | 1.18 | 220-240/50-60/1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | / |  | 750x570x280 | 905x633x394 | 41 / 42 | 49 | 6.35 | 0 |  | 10 | от -10 до +24 | от -15 до +24
40 | Hitachi | Наружные блоки мульти сплит-систем | Да | 5.3 | 6.8 |  |  | 1.26 |  | 1.61 | 220-240/50-60/1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | / |  | 850x750x298 | 1008x800x404 | 53 / 57 | 50 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -10 до +24 | от -15 до +24
41 | Hitachi | Наружные блоки мульти сплит-систем | Да | 5.3 | 6.8 |  |  | 1.29 |  | 1.61 | 220-240/50-60/1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | / |  | 850x800x298 | 1008x848x404 | 54 / 62 | 50 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -10 до +24 | от -15 до +24
42 | Hitachi | Наружные блоки мульти сплит-систем | Да | 6.8 | 8.5 |  |  | 1.83 |  | 2.12 | 220-240/50-60/1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | / |  | 850x800x298 | 1008x848x404 | 58 / 62 | 50 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -10 до +24 | от -15 до +24
43 | Hitachi | Наружные блоки мульти сплит-систем | Да | 7 | 8.5 |  |  | 1.89 |  | 2.02 | 220-240/50-60/1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | / |  | 850x800x298 | 1008x848x404 | 58 / 63 | 50 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -10 до +24 | от -15 до +24
44 | Hitachi | Наружные блоки мульти сплит-систем | Да | 8.5 | 10 |  |  | 2.5 |  | 2.56 | 220-240/50-60/1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | / |  | 950x800x370 | 1072x868x508 | 71 / 80 | 53 | 6.35 | 0 |  | 20 | от -10 до +24 | от -15 до +24
45 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 1.8 | 2.5 |  |  | 0.18 |  | 0.18 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 750x235x400 | 806x306x594 | / 18 | 27.5 / 38.5 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
46 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 2.5 | 3.5 |  |  | 0.18 |  | 0.18 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 750x235x400 | 806x306x594 | / 18 | 27.5 / 38.5 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
47 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 3.5 | 4.8 |  |  | 0.18 |  | 0.18 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 750x235x400 | 806x306x594 | / 18 | 27.5 / 38.5 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
48 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 5 | 6 |  |  | 0.18 |  | 0.18 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 900x270x720 | 1110x280x850 | / 39 | 29 / 39 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
49 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 6 | 7 |  |  | 0.18 |  | 0.18 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 900x270x720 | 1110x280x850 | / 39 | 29 / 39 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
50 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 2.5 | 3.5 |  |  | 0.04 |  | 0.04 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 570x285x570 | 690x312x602 | / 21 | 27 / 38 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
51 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 3.5 | 4.8 |  |  | 0.04 |  | 0.04 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 570x285x570 | 690x312x602 | / 21 | 27 / 40 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
52 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 5 | 6 |  |  | 0.04 |  | 0.04 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 570x285x570 | 690x312x602 | / 21 | 29 / 43 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
53 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 6 | 7 |  |  | 0.04 |  | 0.04 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 570x285x570 | 690x312x602 | / 21 | 29 / 43 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
54 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 2.5 | 3.4 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 750x590x215 | 800x646x286 | / 17 | 20 / 38 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
55 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 3.5 | 4.5 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 750x590x215 | 800x646x286 | / 17 | 20 / 39 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
56 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 5 | 6 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 750x590x215 | 800x646x286 | / 17 | 22 / 43 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
57 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 1.8 | 2.5 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 900x295x210 | 954x290x360 | / 13.5 | 20 / 34 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
58 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 2.5 | 3.2 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 900x295x210 | 954x290x360 | / 13.5 | 20 / 43 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
59 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 3.5 | 4 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 900x295x210 | 954x290x360 | / 13.5 | 22 / 45 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
60 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 5 | 5.8 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 900x295x210 | 954x290x360 | / 13.5 | 25 / 47 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
61 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 1.5 | 2 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x230 | 820x279x330 | / 11 | 20 / 43 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
62 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | да | 2 | 2.5 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x230 | 820x279x330 | / 11 | 19 / 38 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
63 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | да | 2.5 | 3.4 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x230 | 820x279x330 | / 11 | 20 / 41 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
64 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | да | 3.5 | 4.2 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x230 | 820x279x330 | / 11 | 25 / 43 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
65 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | да | 4.2 | 5.4 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x230 | 820x279x330 | / 11 | 25 / 46 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
66 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | да | 5 | 6 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x230 | 820x279x330 | / 11 | 25 / 46 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
67 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 2 | 2.5 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x215 | 820x259x330 | / 8.7 | 19 / 38 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
68 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 2.5 | 3.4 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x215 | 820x259x330 | / 8.7 | 20 / 41 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
69 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 3.5 | 4.2 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x215 | 820x259x330 | / 8.7 | 25 / 43 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
70 | Hitachi | Внутренние блоки мульти сплит-систем | Да | 5 | 6 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 230/50/1 | 0 | 0 |  | 780x280x215 | 820x259x330 | / 9.2 | 25 / 47 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6.35 | 0 |  |  | от до + | от до +
71 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | R410A | 1.08 |  | 0 | 0 | 11 / | / 40 |  | 0 | 0 | / | 46 | 0 | 6.35 / 9.52 |  | 0 | от до + | от до +
72 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | R410A | 1.17 |  | 0 | 0 | 11 / | / 42 |  | 0 | 0 | / | 47 | 0 | 6.35 / 9.52 |  | 0 | от до + | от до +
73 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | R410A | 1.35 |  | 0 | 0 | 11 / | / 47 |  | 0 | 0 | / | 51 | 0 | 6.35 / 12.7 |  | 0 | от до + | от до +
74 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | R410A | 0.95 |  | 0 | 0 | 7,5 / | / 37 |  | 0 | 0 | / | 45 | 0 | 6.35 / 9.52 |  | 0 | от до + | от до +
75 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | Да | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | R410A | 0.95 |  | 0 | 0 | 7,5 / | / 40 |  | 0 | 0 | / | 47 | 0 | 6.35 / 9.52 |  | 0 | от до + | от до +
76 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | Да | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | R410A | 1.05 |  | 0 | 0 | 10 / | / 43 |  | 0 | 0 | / | 49 | 0 | 6.35 / 9.52 |  | 0 | от до + | от до +
77 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | Да | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | R410A | 1.25 |  | 0 | 0 | 10 / | / 46 |  | 0 | 0 | / | 50 | 0 | 6.35 / 12.7 |  | 0 | от до + | от до +
78 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | Да | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | R410A | 1.35 |  | 0 | 0 | 12 / | / 40 |  | 0 | 0 | / | 46 | 0 | 6.35 / 12.7 |  | 0 | от до + | от до +
79 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | R410A | 1.35 |  | 0 | 0 | 12 / | / 42 |  | 0 | 0 | / | 48 | 0 | 6.35 / 12.7 |  | 0 | от до + | от до +
80 | Hitachi | Бытовые сплит-системы | да | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | R410A | 1.35 |  | 0 | 0 | 12 / | / 44 |  | 0 | 0 | / | 49 | 0 | 6.35 / 12.7 |  | 0 | от до + | от до +