## Лист1
Nr | № бренд/техн.хар | Наименование | НС-Код | Артикул | Бренд | Категория | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | Инверторная технология | Максимальная длина трассы, м | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/ч | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемый ток в режиме нагрева, A | Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Теплопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, кВт | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Холодопроизводительность, kBTU | Холодопроизводительность, кВт | Электропитание, В/Гц/Ф
1 | 81 | Инверторные сплит-системы серии PROCOOL B07TS | НС-1344689 | B07TS | LG | Бытовые сплит-системы | 10.7 | 28.3 | 26.4 | 837x308x189 | 909x383x256 | 717x495x230 | 837x531x317 | 6,35 (1/4&quot;) | да | 15 | 1.55 | 7 | 162 | 19 | 0.650 (0.140 - 1.550) | 0.580 (0.140 - 1.400) | 2.70 (0.7 - 7.5) | 2.5 (0.7 - 6.5) | +16 ~ +30 | +18 ~ +32 | -10 ~ +24 | +18 ~ +48 | 9 | 2.5 (0.88 - 4.04) | 19/28/32/44 | 51 | 7 | 2.14 (0.88 - 3.05) | 220-240/50/1
2 | 82 | Инверторные сплит-системы серии PROCOOL B09TS | НС-1344693 | B09TS | LG | Бытовые сплит-системы | 10.7 | 28.3 | 26.4 | 837x308x189 | 909x383x256 | 717x495x230 | 837x531x317 | 6,35 (1/4&quot;) | да | 15 | 1.55 | 7 | 162 | 19 | 0.771 (0.140 - 1.550) | 0.729 (0.140 - 1.400) | 3.60 (0.7 - 7.5) | 3.5 (0.7 - 6.5) | +16 ~ +30 | +18 ~ +32 | -10 ~ +24 | +18 ~ +48 | 10 | 2.93 (0.88 - 4.04) | 19/28/36/45 | 51 | 9 | 2.70 (0.88 - 3.46) | 220-240/50/1
3 | 83 | Инверторные сплит-системы серии PROCOOL B12TS | НС-1344695 | B12TS | LG | Бытовые сплит-системы | 10.7 | 28.3 | 26.4 | 837x308x189 | 909x383x256 | 717x495x230 | 837x531x317 | 6,35 (1/4&quot;) | да | 15 | 1.55 | 7 | 162 | 19 | 0.975 (0.140 - 1.550) | 1.085 (0.140 - 1.400) | 4.80 (0.7 - 7.5) | 5.0 (0.7 - 6.5) | +16 ~ +30 | +18 ~ +32 | -5 ~ +24 | +18 ~ +48 | 12 | 3.52 (0.88 - 4.04) | 19/28/36/45 | 51 | 12 | 3.52 (0.88 - 3.87) | 220-240/50/1
4 | 84 | Инверторные сплит-системы серии PROCOOL B18TS | НС-1347782 | B18TS | LG | Бытовые сплит-системы | 14.2 | 39.3 | 34.2 | 998x345x210 | 1080x422x281 | 770x545x288 | 925x593x393 | 6,35 (1/4&quot;) | да | 20 | 1.8 | 10 | 360 | 32 | 1.500 (0.238 - 1.800) | 1.640 (0.238 - 1.710) | 6.82 (1.1 - 8.5) | 7.4 (1.1 - 8.1) | +16 ~ +30 | +18 ~ +32 | -5 ~ +24 | +18 ~ +48 | 18 | 5.42 (1.08 - 6.1) | 32/38/43/56 | 54 | 18 | 5.28 (1.08 - 5.36) | 220-240/50/1
5 | 85 | Инверторные сплит-системы серии PROCOOL B24TS | НС-1347783 | B24TS | LG | Бытовые сплит-системы | 15.1 | 50 | 42.7 | 998x345x210 | 1080x422x281 | 870x650x330 | 1017x719x432 | 6,35 (1/4&quot;) | да | 20 | 2.5 | 10 | 360 | 32 | 1.890 (0.240 - 2.500) | 2.010 (0.240 - 2.420) | 9.10 (1.1 - 11.8) | 9.6 (1.1 - 11.5) | +16 ~ +30 | +18 ~ +32 | -5 ~ +24 | +18 ~ +48 | 22 | 6.45 (1.03 - 7.18) | 32/38/43/57 | 56 | 22 | 6.45 (1.03 - 7.18) | 220-240/50/1